## lotto 4
LOTTO N. 4 - Reattivi
Descrizione | CND | Tipologia Confez. | Prezzo unitario a base d'asta iva esclusa | Q.tà annue in confezioni ATS BRIANZA | Q.tà triennali in confezioni ATS BRIANZA | Base d'asta triennale iva esclusa ATS BRIANZA
TAQMAN TAMRA PROBE CUSTOM MARCATA FAM, SCALA 6000 PMOLES (sonda per PCR RealTime, scala da 6000 pmoli) | N.A. | pezzi 1 | 245 | 10 | 30 | 7350
SEQUENCE DETECTION PRIMER 10000 PMOLE (primer per PCR , scala 10000 pmoli) | N.A. | pezzi 1 | 10 | 20 | 60 | 600
TAQMAN PCR UNIVERSAL MASTER MIX DA 5 ML (enzima per PCR Taqman) | N.A. | pezzi 1 | 480 | 3 | 9 | 4320
POWERUP SYBR GREEN MASTER MIX DA 5 ML (enzima per PCRSybrgreen) | N.A. | pezzi 1 | 350 | 2 | 6 | 2100
TAQMAN EXOGENOUS INTERNAL POSITIVE CONTROL REAGENT VIC PROBE (controllo interno per PCR Taqman) | N.A. | pezzi 1 | 450 | 2 | 6 | 2700
MICRO AMP FAST REACTION TUBES-8 TUBES/STRIP (microprovette da 0,1 ml per PCR RealTime, a parete sottile, in strisce da 8 -PCR clean-conf da 125 strip , cioè 1000 pezzi tot/confezione) | N.A. | pezzi 1 | 116.07 | 4 | 12 | 1392.84
MICRO AMP OPTICAL CAP-8 CAPS/STRIP (/tappi ottici per microprovette da 0,1 ml perPCR REalTime, in strisce da 8 - PCR clean - conf. Da 300 strip -cioè 2400 pezzi/conf) | N.A. | pezzi 1 | 158.84 | 2 | 6 | 953.04
[5 empty] | TOTALE | 19415.88

## lotto 3
LOTTO N. 3 - Materiale per PCR
Descrizione | CND | Contenuto a confezione | Prezzo unitario a base d'asta iva esclusa | Q.tà annue in confezioni ATS BRIANZA | Q.tà triennali in confezioni ATS BRIANZA | Base d'asta triennale iva esclusa ATS BRIANZA
ep Dualfilter T.I.P.S. PCR 0,1-10 ul | N.A. | 96 pz | 165.75 | 2 | 6 | 994.5
ep Dualfilter T.I.P.S. PCR 2-100 ul | N.A. | 96 pz | 158.95 | 2 | 6 | 953.7
ep Dualfilter T.I.P.S. PCR 2-200 ul | N.A. | 96 pz | 158.95 | 2 | 6 | 953.7
ep Dualfilter T.I.P.S. PCR 50-1000 ul | N.A. | 96 pz | 171.7 | 2 | 6 | 1030.2
Eppendorf safe-lock tubes 1,5 ml | N.A. | 1000 pz | 42.67 | 1 | 3 | 128.01
Eppendorf safe-lock tubes 2,0 ml | N.A. | 100 pz | 58.31 | 1 | 3 | 174.93
4235.04

## lotto 2
LOTTO n. 2 - Tossine
Descrizione | CND | Tipologi a Confez. | Prezzo unitario, a base d’asta, in € | Prezzo unitario a base d'asta iva esclusa | Q.tà annue in confezioni ATS INSUBRIA | Q.tà triennali in confezioni ATS INSUBRIA | Base d'asta triennale iva esclusa ATS INSUBRIA | Q.tà annue in confezioni ATS BRIANZA | Q.tà triennali in confezioni ATS BRIANZA | Base d'asta triennale iva esclusa ATS BRIANZA | Confezioni totali triennali | Base d'asta triennale totale iva eslcusa
kit microcistine nodularine ADDA 96 det | no cnd | 96 pz | 630 | 679.7 | 5 | 15 | 10195.5 | 5 | 15 | 10195.5 | 30 | 20391
Anatoxin-a, RBA Kit, 96 det. | no cnd | 96 pz | 818.1 | 864.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7778.7 | 9 | 7778.7
dri-dye check strips 450 | no cnd | 6 pz | 181.8 | 209 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1254 | 6 | 1254
kit saxitossina 96 det | no cnd | 96 pz | 636.3 | 678.73 | 5 | 15 | 10180.95 | 3 | 9 | 6108.57 | 24 | 16289.52
pt microcystin screening | no cnd | 5 pz | 575.7 | 594.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1784.1 | 3 | 1784.1
kit Saxitoxin (PSP) ELISA 96 det | no cnd | 96 pz | 595.9 | 678.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2036.19 | 3 | 2036.19
PT ANATOXIN SCREENING | no cnd | 5 pz | 0 | 594.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1784.1 | 3 | 1784.1
PT SAXITOXIN SCREENING | no cnd | 5 pz | 0 | 594.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1784.1 | 3 | 1784.1
STANDARD MICROCISTINA LR | no cnd | 1 ml, 10 μg/ml 1 pz x confez. | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1230 | 3 | 1230
[7 empty] | 20376.45 |  |  | 33955.26 |  | 54331.71

## Lotto 1
LOTTO N. 1 - Sistemi di identificazione
DESCRIZIONE (per miniApi e miniVidas) | CND | Tipologia | Prezzo unitario a base d’asta iva esclusa | Q.tà annue in n. confezioni ATS BG | Quantità triennale in confezioni ATS BG | Base d'asta totale per ATS BERGAMO | Q.tà annue in confezioni ATS INSUBRIA | Quantità triennale in confezioni ATS INSUBRIA | Base d'asta totale per ATS INSUBRIA | Q.tà annue in confezioni ATS BRIANZA | Quantità triennale in confezioni ATS BRIANZA | Base d'asta totale per ATS BRIANZA | Q.tà annue in n. confezioni ATS MILANO | Quantità triennale in confezioni ATS MILANO | Base d'asta totale per ATS MILANO | Q.tà annue in confezioni ATS VALPADANA | Quantità triennale in confezioni ATS VALPADANA | Base d'asta totale per ATS VALPADANA | Q.tà annue in confezioni ATS BRESCIA | Quantità triennale in confezioni ATS BRESCIA | Base d'asta totale per ATS BRESCIA | Quantità annue totali | Quantità triennali totali | Base d’asta totale triennale iva esclusa
Api Listeria | W0104080299 | 10 gallerie + 10 fiale di terreno | 103.69 | 6 | 18 | 1866.42 | 6 | 18 | 1866.42 | 5 | 15 | 1555.35 | 6 | 18 | 1866.42 | 3 | 9 | 933.21 | 4 | 12 | 1244.28 | 30 | 90 | 9332.1
API Candida | W0104030405 | 10 gallerie + 10 fiale di terreno | 93.85 | 2 | 6 | 563.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 281.55 | 2 | 6 | 563.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 563.1 | 7 | 21 | 1970.85
ATB puntali per pipetta elettronica inoculator Tips |  | 500 puntali | 85.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
API 20 NE | W0104080201 | 25 gallerie + 25 fiale di terreno | 200.89 | 3 | 9 | 1808.01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1808.01 | 2 | 6 | 1205.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 4821.36
NaCl 0,85 20 N E Medium | W0104080299 | 100 fiale x 2 ml | 41.77 | 3 | 9 | 375.93 | 1 | 3 | 125.31 | 3 | 9 | 375.93 | 3 | 9 | 375.93 | 2 | 6 | 250.62 | 3 | 9 | 375.93 | 15 | 45 | 1879.65
API 20 E | W0104080201 | 25 gallerie | 145.87 | 3 | 9 | 1312.83 | 4 | 12 | 1750.44 | 3 | 9 | 1312.83 | 3 | 9 | 1312.83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1750.44 | 17 | 51 | 7439.37
API Campy | W0104080203 | 12 gallerie + 12 fiale di terreno | 116.36 | 2 | 6 | 698.16 | 6 | 18 | 2094.48 | 2 | 6 | 698.16 | 3 | 9 | 1047.24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 698.16 | 15 | 45 | 5236.2
GN 20 det. | W0104080101 | 20 card | 181.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1636.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1636.2
GP 20 det. | W0104080103 | 20 card | 181.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1090.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1090.8
YST 20 det. | W0104030403 | 20 card | 176.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANC 20 det. | W0104080105 | 20 card | 193.92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2327.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2327.04
AST- P592 20 det. | W0104080108 | 20 card | 193.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vidas LMX |  | 60 determinazioni | 463.94 | 5 | 15 | 6959.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 6959.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 13918.2
Vidas Staph. Enterotoxin II | N/A | 30 determinazioni | 351.88 | 2 | 6 | 2111.28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2111.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4222.56
Quality Control Vidas | W0201020185 | 60 test | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vidas Salmonella PT |  | 60 determinazioni | 353.5 | 5 | 15 | 5302.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 5302.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 10605
rapid ID 32 A | W0104080203 | 25 gallerie | 147.7 | 3 | 9 | 1329.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1329.3 | 4 | 12 | 1772.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1329.3 | 13 | 39 | 5760.3
ID 32 E | W0104080201 | 25 gallerie | 147.7 | 3 | 9 | 1329.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1329.3 | 6 | 18 | 2658.6 | 2 | 6 | 886.2 | 3 | 9 | 1329.3 | 17 | 51 | 7532.7
ID 32 Staph | W0104080203 | 25 gallerie | 147.7 | 4 | 12 | 1772.4 | 1 | 3 | 443.1 | 4 | 12 | 1772.4 | 2 | 6 | 886.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1329.3 | 14 | 42 | 6203.4
Rapid ID 32 Strep | W0104080203 | 25 gallerie | 147.7 | 3 | 9 | 1329.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1329.3 | 2 | 6 | 886.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 3544.8
rapid ID 32 E | W0104080201 | 25 gallerie | 147.7 | 4 | 12 | 1772.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 886.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 2658.6
APIWEB abbonamento annuale | // |  | 306.03 | 1 | 3 | 918.09 | 1 | 3 | 918.09 | 1 | 3 | 918.09 | 1 | 3 | 918.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 918.09 | 5 | 15 | 4590.45
Acqua Peptonata Tamponata |  | 6 flaconi x 225 ml | 14.18 | 30 | 90 | 1276.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 120 | 1701.6 | 0 | 0 | 0 | 70 | 210 | 2977.8
LMX Broth |  | 6 flaconi x 225 ml | 33.66 | 30 | 90 | 3029.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 90 | 3029.4
LMX Broth Supplement |  | 6 fiale liofilizzate | 75.39 | 20 | 60 | 4523.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | 4523.4
Salmonella Supplement |  | 8 x 14 ml | 122.41 | 6 | 18 | 2203.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 2203.38
API 50 CH | W0104080299 | 10 gallerie | 277.85 | 6 | 18 | 5001.3 | 5 | 15 | 4167.75 | 6 | 18 | 5001.3 | 4 | 12 | 3334.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2500.65 | 24 | 72 | 20005.2
API 50 CHB/E | W0104080299 | 10 fiale | 58.93 | 6 | 18 | 1060.74 | 5 | 15 | 883.95 | 6 | 18 | 1060.74 | 4 | 12 | 707.16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 353.58 | 23 | 69 | 4066.17
Olio di paraffina | W0104080299 | 1 flacone da 125 ml | 8.17 | 6 | 18 | 147.06 | 2 | 6 | 49.02 | 2 | 6 | 49.02 | 4 | 12 | 98.04 | 1 | 3 | 24.51 | 2 | 6 | 49.02 | 17 | 51 | 416.67
reattivo TDA | W0104080299 | 2 fiale + 2 flaconi conta gocce | 12.24 | 5 | 15 | 183.6 | 6 | 18 | 220.32 | 5 | 15 | 183.6 | 6 | 18 | 220.32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 110.16 | 25 | 75 | 918
API VP 1 + VP2 | W0104080299 | 4 fiale | 22.38 | 5 | 15 | 335.7 | 6 | 18 | 402.84 | 5 | 15 | 335.7 | 6 | 18 | 402.84 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 201.42 | 25 | 75 | 1678.5
NIT 1 + NIT 2- | W0104080299 | 2 + 2 fiale + flaconi conta gocce | 22.38 | 5 | 15 | 335.7 | 6 | 18 | 402.84 | 5 | 15 | 335.7 | 6 | 18 | 402.84 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 201.42 | 25 | 75 | 1678.5
--API NIN | W0104080299 | 2 fiale | 13.42 | 5 | 15 | 201.3 | 6 | 18 | 241.56 | 5 | 15 | 201.3 | 4 | 12 | 161.04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 80.52 | 22 | 66 | 885.72
API Zym B | W0104080299 | 2 fiale | 13.42 | 5 | 15 | 201.3 | 4 | 12 | 161.04 | 5 | 15 | 201.3 | 5 | 15 | 201.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 80.52 | 21 | 63 | 845.46
James Reagent | W0104080299 | 2 fiale + flaconi conta gocce | 11.94 | 8 | 24 | 286.56 | 6 | 18 | 214.92 | 8 | 24 | 286.56 | 7 | 21 | 250.74 | 2 | 6 | 71.64 | 3 | 9 | 107.46 | 34 | 102 | 1217.88
API FB | W0104080299 | 2 fiale + flaconi conta gocce | 11.94 | 8 | 24 | 286.56 | 6 | 18 | 214.92 | 8 | 24 | 286.56 | 6 | 18 | 214.92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 107.46 | 31 | 93 | 1110.42
API VP A + VP B | W0104080299 | 1 + 1 fiala + flaconi conta gocce | 11.94 | 5 | 15 | 179.1 | 2 | 6 | 71.64 | 5 | 15 | 179.1 | 4 | 12 | 143.28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 107.46 | 19 | 57 | 680.58
API Suspens.Medium | W0104080299 | 100 fiale x 3 ml | 41.77 | 3 | 9 | 375.93 | 1 | 3 | 125.31 | 3 | 9 | 375.93 | 3 | 9 | 375.93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 375.93 | 13 | 39 | 1629.03
Densicheck Calibration STD | W010406 | 1 pezzo | 33.33 | 2 | 6 | 199.98 | 2 | 6 | 199.98 | 1 | 3 | 99.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 499.95
AST- N201 20 det. | W0104080107 | 20 card | 193.92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1163.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1163.52
Anaerogen Compact -Buste Anaerobiosi | // | 20BST+20GENER+20B ARR. | 98 | 4 | 12 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 19 | 57 | 5586
Genbag Anaer Indicatore | // | 50PEZZI | 36.36 | 2 | 6 | 218.16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 218.16 | 4 | 12 | 436.32 | 4 | 12 | 436.32 | 0 | 0 | 0 | 12 | 36 | 1308.96
ATB Densiometer Control Kit | W0203010185 |  | 238 | 2 | 6 | 1428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 714 | 2 | 6 | 1428 | 2 | 6 | 1428 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 4998
BCP BROMOCRESOL PURPLE | W0104080299 | 1X5ML | 10.1 | 2 | 6 | 60.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 60.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30.3 | 2 | 6 | 60.6 | 7 | 21 | 212.1
XYL | W0104080299 | 2X5ML | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 54.54 | 2 | 6 | 109.08 | 3 | 9 | 163.62
EHR | W0104080299 | 1X5ML | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30.3 | 2 | 6 | 60.6 | 3 | 9 | 90.9
API 20 A | W0104080299 | 25 gallerie | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 777 | 2 | 6 | 1554 | 3 | 9 | 2331
Reattivo Zn | W0104080299 | 2 flaconcini da 10gr | 21 | 4 | 12 | 252 | 1 | 3 | 63 | 2 | 6 | 126 | 2 | 6 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 63 | 10 | 30 | 630
API 50 CHL Medium |  | 10 FIALE | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 282
API Zym A |  | 2 FLACONI | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 138
RABBIT PLASMA | W0105011699 | 8X0,5ML | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 468 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 468
COLOR GRAM | W0104010804 | 4X240ML | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 438 | 1 | 3 | 219 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 657
OXIDASE | W0104080208 | 50 FIALE | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 996 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 996
MC FARLAND STANDARD | W010406 | 6 FIALE | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 654 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 654
API ID 32 E |  | 25 gallerie | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2106
RAPID ID 32 STREP |  | 25 gallerie | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1404
API ID 32 C |  | 25 gallerie | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1404
M MEDIUM 10X5ML (terreno per la motilità batterica) | W0104080299 | fiale 10X5ML | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 441 | 3 | 9 | 441
Genbag Microaer | W0104010901 | 20 buste | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENbox anaer | W0104010901 | 10 generatori a busta da utilizzare in giara | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 60 | 180 | 8280 | 80 | 240 | 11040
GENbox Microaer | W0104010901 | 10 generatori a busta da utilizzare in giara | 54.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 648.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 810.75 | 9 | 27 | 1459.35
[6 empty] | 52410.09 |  |  | 20834.49 |  |  | 44068.86 |  |  | 26261.88 |  |  | 11901.24 |  |  | 25192.53 |  |  | 180669.09